|  |  |
| --- | --- |
| **Doküman Kodu** | TŞ.078 |
| **Yayınlanma Tarihi** | 8.04.2019 |
| **Revizyon No** | 1 |
| **Revizyon Tarihi** | 9.06.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Pozisyon** |
| **Hazırlayan** | ERKAN SEVİN | Mal Muayane ve Kabul Komisyon Yönetmeni |
| **Onaylayan** | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İÇİNDEKİLER

[1 KONU ve TANIMLAR 3](#_Toc74132445)

[2 İŞİN KAPSAMI 3](#_Toc74132446)

[3 İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR 3](#_Toc74132447)

[4 GENEL HÜKÜMLER 3](#_Toc74132448)

[5 MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ 4](#_Toc74132449)

[5.1 TASARIM 4](#_Toc74132450)

[5.2 PAKETLEME ve BARKODLAMA 4](#_Toc74132451)

[6 BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ 5](#_Toc74132452)

[7 TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR 5](#_Toc74132453)

[8 FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 5](#_Toc74132454)

[9 İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR 5](#_Toc74132455)

[10 YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5](#_Toc74132456)

[11 GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK 5](#_Toc74132457)

[12 CEZALAR 6](#_Toc74132458)

[13 EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON 6](#_Toc74132459)

[14 GEÇİCİ KABUL 6](#_Toc74132460)

[15 KESİN KABUL 6](#_Toc74132461)

[16 ÖDEME 6](#_Toc74132462)

[17 DİĞER HUSUSLAR 6](#_Toc74132463)

# KONU ve TANIMLAR

Bu Şartname, TEDAŞ-MYD/99-024.B şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Yg Sigorta Ek Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

| **Tanım/Kısaltma** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| **UEDAŞ** | Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi |
| **FİRMA** | Ürünü Tedarik Eden |
| **TEDAŞ MYD** | TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı |

# İŞİN KAPSAMI

UEDAŞ’ın işletme arıza bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alması gerçekleştirilecek YG. Sigortalarının ek tanımlamalarını kapsamaktadır.

# İŞİN İFASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır.
2. İşbu şartname ve ekleri arasında aynı işlevselliğin farklı gereksinimler tarafından tarif edildiği durumda, sunulacak çözümün daha kapsayıcı/detaylı gereksinimi karşılaması gerekmektedir.
3. İşbu şartname ve ekleri ayrılmaz bir bütündür. İşbu şartnamede yer alan teknik gereksinimlerin Yükleniciler tarafından karşılanması gerekmektedir.
4. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.
5. Teklif edilen ürünün imalatçısına ait TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi teklif ile birlikte verilecektir.

# MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## TASARIM

1. YG Sigortada iletkenliği sağlayan tel saf gümüşten imal edilecektir.

## PAKETLEME ve BARKODLAMA

1) Her YG. Sigorta paketi maksimum 10 adet Sigorta içerecek şekilde paketlenmelidir**.**

1. YG sigortası her kutu üzerine ve YG sigortası üzerine aşağıda belirtilen çizgi barkod numaraları basılacak.

|  |  |
| --- | --- |
| 02600037 | 36 kV. 2 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600041 | 36 kV. 6 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600043 | 36 kV. 10 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600062 | 36 kV. 63 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600080 | 36 kV. 16 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600082 | 36 kV. 20 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600083 | 36 kV. 25 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600084 | 36 kV. 40 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600085 | 36 kV. 50 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600086 | 36 kV. 80 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |
| 02600102 | 36 kV. 100 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU |

1. Ayrıca aşağıda örnek içerik tanımlaması yapılan karekod YG. Sigortalarının üzerine ayrıca basılacaktır. Karekod boyutu sigorta için 3x3 cm boyutunda olacaktır. Tablodaki tüm bilgiler, Türkçe karakter kullanılmadan, büyük harflerle karekoda yazılacaktır.Ondalık ayıraçları “.” İle yapılacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORACLE NO** | **İHALE/SÖZLEŞME NO** | **MARKA** |  **ARMATÜR TİPİ** |  **FAB. SERİ NO** | **İMAL YILI** | **AKIMI(A)** |
| 02600043 | 19-032 | ABC | 36 kV. 10 A. 537 mm. SİGORTA BUŞONU | 29985 | 2019 | 10 |

02600043|19-032|ABC| 36 KV 10 A 537 MM SİGORTA BUSONU |29985|2019|10|



02600043

# BİRİM FİYATLAR ve BİRİM FİYAT TARİFELERİ

Belirtilmemiştir.

# TEKLİF FİYATA DAHİL UNSURLAR

Teklif fiyata dahil unsurlar sözleşmede yada sipariş formunda belirtilmiştir.

# FİYAT FARKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.

# İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ GEREÇ, MALZEME, V.S. İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Belirtilmemiştir.

# YÜKLENİCİNİN ve UEDAŞ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belirtilmemiştir.

# GARANTİ SÜRESİ, BAKIM ve DESTEK

Belirtilmemiştir.

# CEZALAR

Belirtilmemiştir.

# EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON

Belirtilmemiştir.

# GEÇİCİ KABUL

Geçici kabul Kalite İzleme ve Analiz Merkezi Yönetmenliği sorumluluğunda malzemelerin geçici teslim alma ambarına sevki sonrası gerçekleştirilecektir.

# KESİN KABUL

Kesin kabule gerek yoktur.

# ÖDEME

Ödeme koşulları ile ilgili detay bilgi sözleşmede yada sipariş formunda belirtilmiştir.

# DİĞER HUSUSLAR

Belirtilmemiştir.