## Uyumluluk Tablosu
2020 YILI SAYISAL RADYO LİNK SİSTEMİ İÇİN SWİTCH CİHAZ TEKNİK ÖZELLİK UYUMLULUK TABLOSU
TEKLİF EDİLEN CİHAZ MARKA VE MODELİ:
| Alan İsimleri |  |  | Birim | Talep Edilen Asgari Özellikler | Teklif Edilen Cihaz Özellikleri | Açıklama Alanı
| 1 | SWİTCH ÖZELLİKLERİ
| a) | Teknik Özellikleri
|  | 1 | Standart & Protokol |  | 10Base-T için IEEE 802.3 100Base-TX ve 100Base-FX için IEEE 802.3u Akış Kontrolü için IEEE 802.3x Genişleyen Ağaç Protokolü için IEEE 802.1D-2004 Hızlı Genişleme Ağacı Protokolü için IEEE 802.1w VLAN için IEEE 802.1Q CoS için IEEE 802.1p
|  | 2 | Yönetim |  | Konsol / Telnet / WEB Yönetimi, SNMP v1 / v2c Merkezi Ekipman Yönetimi, Bağlantı Noktası Yansıtma, QoS, Dosya Yönetimi, Bağlantı Noktası İstatistikleri
|  | 3 | Güvenlik |  | Kullanıcı İzinlerinin Sınıflandırılması, Röle Alarmı (Port Alarmı ve Güç Kaynağı Alarmı)
|  | 4 | Anahar Fonksiyonu |  | 802.1Q Vlan, Statik Bağlantı Noktası Birleştirme, Bant Genişliği Yönetimi, Akış Kontrolü
|  | 5 | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |  | Statik Çok Noktaya Yayın
|  | 6 | Yedeklilik Protokol |  | SW-Yüzük, STP / RSTP
|  | 7 | Arayüz |  | Bakır bağlantı noktası: 10 / 100Base-T (X) RJ45, Otomatik Akış Kontrolü, Tam / Yarım Çift Yönlü Mod, MDI / MDI-X Otomatik Çalıştırma Fiber bağlantı noktası: 100Base-FX Konsol bağlantı noktası: CLI komut satırı yönetim bağlantı noktası (RS-232), RJ45 Alarm portu: 2 pinli 7.62mm aralıklı terminal blokları, 1 röle alarm çıkışını destekler, akım taşıma kapasitesi 1A @ 24VDC veya 0.5A@120VAC
|  | 8 | Led Göstergesi |  | Çalışma Göstergesi, Bağlantı Noktası Göstergesi, Güç Kaynağı Göstergesi, Alarm Göstergesi
|  | 9 | Değişim |  | İletim modu: kaydet ve ilet MAC adresi: 2K Paket arabellek boyutu: 1Mbit Arka panel bant genişliği: 2G Geçiş süresi gecikmesi: <15μs
|  | 10 | Güç Gereklilik |  | 12 ~ 48VDC, 4 pinli 7.62mm hatveli klemensler ikili güç kaynağı fazlalığı, polarite, ters polarite koruması
|  | 11 | Çevresel Sınırı |  | Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ~ 75 ℃ * Depolama sıcaklığı aralığı: -40 ~ 85 ℃ Bağıl nem:% 5 ～% 95 （yoğunlaşma yok
|  | 12 | Fiziksel Özellik |  | Muhafaza: IP40 koruma, metal Kurulum: DIN-Ray montajı Boyut (G x Y x D): 53mm × 138mm × 110mm
|  | 13 | Sanayi Standart |  | IEC61000-4-2 (ESD), Seviye 4 Hava deşarjı: ± 15kV Temas deşarjı: ± 8kV IEC61000-4-5 (Dalgalanma), Seviye 4 Güç kaynağı: ortak mod ± 4kV, diferansiyel mod ± 2kV Ethernet bağlantı noktası: ± 4kV Şok: IEC 60068-2-27 Serbest düşüş: IEC 60068-2-32 Titreşim: IES 60068-2-6
|  | 14 | Sertifikasyon |  | CE, FCC, RoHS, UL61010
*Diğer özellikler: Bu tanım, ihale dokümanlarında tanımlanan cihazın kullanım kolaylığını, verimliliğini, sağlamlığını, korunmasını vb. arttıran özellikleri ifade etmektedir.
**Tabloda bulunan cihazlar için “Talep Edilen Asgari Özellikler” sütununda yazan özellikleri dikkate alarak ürünler teklif edecektirler. (Bu alanda özellik olarak belirtilmiş teknik özellikler ilgili üründe mutlaka sağlanmalıdır.Asgari özellikleri sağlamayan cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
***Cihaz özelliklerinin yanı sıra "k" bölümünde belirtilen iş sahibi yazılımlarının cihaz işletim sistemine gömülü olması istenmektedir.İş Sahibi yazılımları sağlayacak olup yüklenici bunun ile ilgili açıklamasını bildirecektir.
Tarih : ……./……../2020
YÜKLENİCİ
Kaşe / İmza
Seçiniz
Seçiniz |  |  | Seçiniz |  | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz | Seçiniz |  | 2 MP | Seçiniz | Seçiniz
Evet | 3.0 | Inc | 3.0 Inc |  | 2 GB | 8 GB | 2 W | Li-On | 4000 mAh | 220-240 Volt | Seçiniz | 3 MP | 720p | 2.4 Ghz
Hayır | 3.1 | Inc | 3.1 Inc |  | 3 GB | 16 GB | 2.5 W | Li-Po | 4100 mAh |  | Ip 67 | 4 MP | 1080p | 5 Ghz
Seçiniz |  |  | 3.2 Inc |  | 4 GB | 32 GB | 3 W |  | 4200 mAh |  | Ip 68 | 5 MP | 1440p
Üretimi Devam Ediyor | 3.2 | Inc | 3.3 Inc |  | 5 GB | 64 GB | 3.5 W |  | 4300 mAh |  | Ip 69 | 6 MP
Üretimi Devam Etmiyor | 3.3 | Inc | 3.4 Inc |  | 6 GB |  | 4 W |  | 4400 mAh |  | Ip 70 | 7 MP
Seçiniz | 3.4 | Inc | 3.5 Inc |  | 7 GB |  |  |  | 4500 mAh |  | Ip 71 | 8 MP
Micro | 3.5 | Inc | 3.6 Inc |  | 8 GB |  |  |  | 4600 mAh |  | Ip 72 | 9 MP
Mini | 3.6 | Inc | 3.7 Inc | [5 empty] | 4700 mAh |  | Ip 73 | 10 MP
Midi | 3.7 | Inc | 3.8 Inc | [5 empty] | 4800 mAh |  | Ip 74 | 11 MP
| 3.8 | Inc | 3.9 Inc | [5 empty] | 4900 mAh |  | Ip 75 | 12 MP
| 3.9 | Inc | 4.0 Inc | [5 empty] | 5000 mAh |  | Ip 76 | 13 MP
| 4.0 | Inc | 4.1 Inc | [5 empty] | 5100 mAh |  | Ip 77 | 14 MP
| 4.1 | Inc | 4.2 Inc | [5 empty] | 5200 mAh |  | Ip 78 | 15 MP
| 4.2 | Inc | 4.3 Inc | [5 empty] | 5300 mAh |  | Ip 79 | 16 MP
| 4.3 | Inc | 4.4 Inc | [5 empty] | 5400 mAh |  | Ip 80 | 17 MP
| 4.4 | Inc | 4.5 Inc | [5 empty] | 5500 mAh |  |  | 18 MP
| 4.5 | Inc | 4.6 Inc | [5 empty] | 5600 mAh |  |  | 19 MP
| 4.6 | Inc | 4.7 Inc | [5 empty] | 5700 mAh |  |  | 20 MP
| 4.7 | Inc | [6 empty] | 5800 mAh |  |  | 21 MP
[9 empty] | 5900 mAh |  |  | 22 MP
[9 empty] | 6000 mAh |  |  | 23 MP
[9 empty] | 6100 mAh |  |  | 24 MP
[9 empty] | 6200 mAh |  |  | 25 MP
[9 empty] | 6300 mAh |  |  | 26 MP
[9 empty] | 6400 mAh |  |  | 27 MP
[9 empty] | 6500 mAh |  |  | 28 MP
[9 empty] | 6600 mAh |  |  | 29 MP
[9 empty] | 6700 mAh |  |  | 30 MP
[9 empty] | 6800 mAh |  |  | 31 MP
[9 empty] | 6900 mAh |  |  | 32 MP
[9 empty] | 7000 mAh |  |  | 33 MP
[9 empty] | 7100 mAh |  |  | 34 MP
[9 empty] | 7200 mAh |  |  | 35 MP
[9 empty] | 7300 mAh |  |  | 36 MP
[9 empty] | 7400 mAh |  |  | 37 MP
[9 empty] | 7500 mAh |  |  | 38 MP
[9 empty] | 7600 mAh |  |  | 39 MP
[9 empty] | 7700 mAh |  |  | 40 MP
[9 empty] | 7800 mAh |  |  | 41 MP
[9 empty] | 7900 mAh |  |  | 42 MP
[9 empty] | 8000 mAh |  |  | 43 MP
44 MP
45 MP
46 MP
47 MP
48 MP