## 25.05.2015
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
YAYIMLANMA TARİHİ: 25/05/2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ(MVA) | TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN TOPLAM KAPASİTE(MW) | TAHSİS YAPILAN FİDER ADI | GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN ÜRETİM TESİSLERİ |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU ALMAYA HAK KAZANAN BAŞVURULAR |  | BAŞVURU YAPILMIŞ, HENÜZ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURULMAMIŞ BAŞVURULAR
AKÇALAR | 25 | 7 |  | KAYNAK/YAKIT TÜRÜ | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(kWe) | BAŞVURU SAYISI(ADET) | KURULU GÜÇ(kWe) | SAYI(ADET) | KURULU GÜÇ(kWe)
|  |  | GÖRÜKLE 2 | Güneş |  |  | 1 | 990
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 272
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1262
|  |  | TRT FİDERİ | Güneş |  |  |  |  | 1 | 50
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 4 | 3200
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 3200 | 1 | 50
AYVALIK | 50+25 | 2 | GÖMEÇ | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 150
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 150
|  |  | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 750
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 750
|  |  | KÜÇÜKKÖY | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 150
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 150
BALIKESİR 1 | 100+50 | 2 | BALYA | Güneş |  |  |  |  | 1 | 300
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 995
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 2 | 1295
BALIKESİR 2 | 50 | 10 | EDİNCİK 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000
|  |  | MÜESSESE 2 | Güneş | 2 | 64
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 64
|  |  | EDİNCİK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 500
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 500
|  |  | ŞAMLI | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 5 | 5800 | 3 | 4250
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 5 | 5800 | 4 | 5250
|  |  | KEPSUT | Güneş |  |  |  |  | 1 | 500
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 500
BANDIRMA TM 3 | 50+25 | 5 | AKÇAPINAR-1 | Güneş |  |  | 2 | 1017.84
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1017.84
|  |  | AKÇAPINAR-2 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 800
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 800
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 4 | 3100
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 3100 | 1 | 1000
BİGA TM | 75 | 10 | ÇARDAK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 7 | 6500
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 7 | 6500
|  |  | KOZÇEŞME 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000
|  |  | DOĞANCI | Güneş |  |  |  |  | 3 | 3000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 3 | 3000
|  |  | KOZÇEŞME 2 | Güneş |  |  | 1 | 950
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 950
BURSA 3 | 100+100 | 2 | GÜRSU 1 | Güneş | 2 | 106 |  |  | 1 | 250
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 2 | 106 |  |  | 1 | 250
ÇAN | 50 | 10 | ETİLİ | Güneş |  |  |  |  | 2 | 1980
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2000 | 2 | 1980
|  |  | ŞEHİR 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 2000
ÇANAKKALE | 100 | 25 | ÇARDAK | Güneş |  |  |  |  | 4 | 2500
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 4 | 2900 | 4 | 3250
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 2900 | 8 | 5750
|  |  | İNTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2800 | 1 | 800
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2800 | 1 | 800
|  |  | KİRAZLI | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000
|  |  | SAVAŞTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000
|  |  | AŞAĞIOKÇULAR | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 4 | 4000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 4 | 4000
|  |  | YAPILDAK | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  | UMURBEY | Güneş |  |  |  |  | 2 | 1840
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2300 | 6 | 5300
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
ÇİMENTO | 100 | 10 | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 6 | 6000 | 3 | 3000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 6 | 6000 | 3 | 3000
|  |  | ÇİMENTO | Güneş |  |  |  |  | 5 | 4675
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 5 | 4675
|  |  | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  |  |  | 3 | 2805
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 3 | 2805
|  |  | GÜLPINARI | Güneş |  |  |  |  | 3 | 3000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 3 | 3000
|  |  | MAHMUDİYE | Güneş |  |  | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 2 | 1900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000 | 2 | 1900
ERDEK NARLI TM | 25+25 | 5 | ADALAR 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 4 | 3200 | 2 | 1600
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 3200 | 2 | 1600
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1600
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1600
EZİNE | 25 | 10 | AYVACIK1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1600
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1600
|  |  | AYVACIK 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 3 | 2011
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 3 | 2011
|  |  | EZİNE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 900
|  |  | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 4 | 4499
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 4 | 4499 | 1 | 1000
GELİBOLU | 25 | 2 | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000 | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000 | 1 | 900
GEMLİK | 150 | 2 | MUDANYA 1 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 30
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 30
|  |  | MUDANYA 2 | Güneş | 4 | 65 |  |  | 1 | 10.105
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 4 | 65 |  |  | 1 | 10.105
GÖNEN | 25+25 | 2 | GÖNEN 1 | Güneş |  |  | 1 | 80
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 80
|  |  | KEÇELER | Güneş | 1 | 3 |  |  | 3 | 26
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1500 | 4 | 3000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 3 | 2 | 1500 | 7 | 3026
İNEGÖL | 100 | 2 | İNEGÖL 2 | Güneş | 1 | 23
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 23
KARACABEY | 100+25 | 2 | KARACABEY 1 | Güneş |  |  |  |  | 2 | 1100.24
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 250
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 3 | 1350.24
|  |  | KÖYLER | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1000
KUMLİMANI | 16 | 4 | GÖKÇEADA | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1800
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1800
|  |  | KÖYLER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 900
MUSTAFAKEMALPAŞA | 50 | 2 | ŞEHİR | Güneş | 1 | 36.096
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 36.096
|  |  | EKER | Güneş |  |  |  |  | 1 | 150.8
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 150.8
OTOSANSİT | 100+100 | 2 | KURTBASAN | Güneş | 1 | 10
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 10
BURSA SANAYİ | 100+100 | 2 | GÖRÜKLE | Güneş |  |  | 1 | 75
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 75
|  |  | MUDANYA 1 | Güneş |  |  |  |  | 1 | 70
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 70
|  |  | ŞEHİR 1 | Güneş |  |  | 2 | 11
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 11
BURSA 1 | 100+100 | 2000 | ATICILAR | Güneş | 1 | 7.2 |  |  | 1 | 6.8
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 7.2 |  |  | 1 | 6.8
SEKA | 50+25 | 25 | DURSUNBEY | Güneş | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 404.4
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam | 1 | 250 | 2 | 1150 | 1 | 404.4
|  |  | KÖYLER | Güneş |  |  | 1 | 75
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 75
|  |  | PAMUKÇU | Güneş |  |  | 1 | 136 | 7 | 6443.36
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000 | 9 | 9000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1136 | 16 | 15443.36
|  |  | KEPSUT | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  | SAVAŞTEPE | Güneş |  |  |  |  | 2 | 1240
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 12 | 12000 | 2 | 2000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 12 | 12000 | 4 | 3240
TURANKÖY | 100 | 15 | ERDOĞAN 2 | Güneş |  |  | 9 | 9000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 9 | 9000
|  |  | SANAYİ 1 | Güneş |  |  | 1 | 1000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 1000
|  |  | SANAYİ 2 | Güneş |  |  | 1 | 700 | 1 | 213
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 700 | 1 | 213
YALOVA | 100 | 2 | ARMUTLU 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 800
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 800
BANDIRMA TM 2 | 50 | 2 | BAĞFAŞ II | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
Toplam
|  |  | BİLGİ YOK | Güneş |  |  |  |  | 1 | 995
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 2 | 1790
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 3 | 2785
BEŞEVLER | 50+25 | 2 | KÜÇÜK SANAYİ 3 | Güneş |  |  | 2 | 11.76
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 11.76
|  |  | ÇALI 1 | Güneş |  |  | 1 | 114.92
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 114.92
|  |  | FETHİYE | Güneş |  |  | 1 | 120
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 120
EDREMİT | 50+50 | 2 | ÇATALTEPE | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 4 | 3000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 4 | 3000
|  |  | HAVRAN | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 8 | 7250
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 9 | 8250
|  |  | BURHANİYE 1 | Güneş |  |  | 1 | 995 | 1 | 3.5
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 250
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 2 | 1245 | 1 | 3.5
GÖBEL | 50+25 | 2 | MUSTAFAKEMALPAŞA | Güneş |  |  |  |  | 2 | 1980.16
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 2 | 1980.16
|  |  | SUSURLUK | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1000
ASİLÇELİK | 50 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GÖRÜKLE | 100 | 2 | GÖRÜKLE 1 | Güneş |  |  | 1 | 250 | 2 | 2000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  | 1 | 250 | 2 | 2000
KESTEL | 100 | 2 | KÖYLER | Güneş |  |  |  |  | 1 | 30
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 30
DEMİRTAŞ | 100 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORHANELİ | 50 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORHANGAZİ | 100 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YENİŞEHİR | 100 | 2 | BİLGİ YOK | Güneş |  |  |  |  | 1 | 950
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 950
ALTINOLUK | 80 | 2 | KÜÇÜKKUYU | Güneş |  |  |  |  | 1 | 1000
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisleri
Diğerleri
|  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 1 | 1000
BİGADİÇ | 25 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DURSUNBEY | 16 | 2 |  | Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rüzgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Biyokütle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidrolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mikrokojenerasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0