## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
20201014 | 48 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201015 | 48 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201016 | 48 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201017 | 48 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201018 | 48 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201019 | 48 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201020 | 48 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201021 | 48 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201022 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201023 | 48 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201717 | 48 | 12 | 2 | 2255 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201718 | 48 | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201719 | 48 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201720 | 48 | 4 | 0 | 189 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201721 | 48 | 0 | 2 | 813 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201722 | 48 | 3 | 0 | 701 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201723 | 48 | 7 | 0 | 758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201001 | 48 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201002 | 48 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201003 | 48 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201004 | 48 | 1 | 0 | 329 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201005 | 48 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201006 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201007 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201008 | 48 | 0 | 29 | 322 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201009 | 48 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201010 | 48 | 2 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201011 | 48 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201012 | 48 | 0 | 0 | 77 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201013 | 48 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201701 | 48 | 0 | 0 | 152 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201702 | 48 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201703 | 40 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201704 | 48 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201705 | 40 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201706 | 48 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201707 | 48 | 28 | 28 | 91973 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201708 | 48 | 2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201709 | 48 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201710 | 48 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201711 | 48 | 2 | 4 | 7086 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201712 | 48 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201713 | 48 | 1 | 3 | 223 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201714 | 48 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201715 | 48 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201716 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201024 | 48 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201025 | 48 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201026 | 48 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201027 | 48 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201028 | 48 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201029 | 48 | 2 | 0 | 666 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201030 | 48 | 2 | 0 | 213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201031 | 48 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201032 | 48 | 2 | 0 | 534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201033 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201034 | 48 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201035 | 48 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201036 | 48 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201037 | 48 | 0 | 2 | 587 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201038 | 48 | 2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201039 | 48 | 40 | 34 | 629 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201040 | 48 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201041 | 48 | 1 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201042 | 40 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201043 | 48 | 27 | 33 | 26 | 8 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201044 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201045 | 48 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201046 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201047 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201048 | 48 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201634 | 48 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201635 | 48 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201636 | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201637 | 48 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201638 | 48 | 44 | 0 | 130 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201639 | 48 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201640 | 48 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201641 | 48 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201642 | 48 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201643 | 48 | 1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201644 | 48 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201645 | 48 | 1 | 0 | 414 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201646 | 48 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201647 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201648 | 48 | 2 | 0 | 167 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201649 | 48 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201650 | 48 | 30 | 28 | 4644 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201651 | 48 | 4 | 0 | 148 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201652 | 48 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201653 | 48 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201654 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201601 | 48 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201602 | 48 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201603 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201604 | 48 | 44 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201605 | 48 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201606 | 48 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201607 | 48 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201608 | 48 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201609 | 48 | 13 | 28 | 137 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201610 | 48 | 0 | 0 | 258 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201611 | 48 | 3 | 1 | 319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201612 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201613 | 48 | 44 | 1 | 157 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201614 | 48 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201615 | 48 | 44 | 36 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201616 | 48 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201617 | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201618 | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201619 | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201620 | 48 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201621 | 48 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201622 | 48 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201623 | 48 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201624 | 48 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201625 | 48 | 0 | 23 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201626 | 48 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201627 | 48 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201628 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201629 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201630 | 48 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201631 | 48 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201632 | 48 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20201633 | 48 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207701 | 48 | 15 | 7 | 1143 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207702 | 48 | 4 | 0 | 359 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207703 | 48 | 0 | 0 | 469 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207704 | 48 | 4 | 0 | 237 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207705 | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20207706 | 48 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0