## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.69 | 7.467 | 7.431 | 0.106 | 0.35 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 6.851
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.326 | 25.258 | 25.365 | 37.264 | 57.925 | 57.559 | 70.268 | 54.672 | 55.192 | 27.911
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.77 | 3.314 | 3.31 | 0.393 | 1.202 | 1.187 | 0.826 | 1.014 | 1.008 | 3.134
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.118 | 0.131 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 5.452 | 5.411 | 0 | 6.962 | 6.838 | 0 | 4.876 | 4.713 | 5.478
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.023 | 0.355 | 0.353 | 0 | 0.265 | 0.26 | 0 | 0.199 | 0.192 | 0.344
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Genel Toplam |  | 44.956 | 42.016 | 42.039 | 37.763 | 66.704 | 66.189 | 71.094 | 60.761 | 61.105 | 43.874
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0 | 0 | 3.201 | 2.401 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0.141
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.269 | 13.655 | 13.705 | 26.481 | 17.563 | 17.721 | 8.866 | 14.722 | 14.527 | 13.957
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.155 | 0.071 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 2.927 | 0.146
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.847 | 2.825 | 0 | 2.106 | 2.069 | 0 | 0.113 | 0.109 | 2.72
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.472 | 16.573 | 16.617 | 29.682 | 22.07 | 22.205 | 8.866 | 17.863 | 17.563 | 16.964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 0.126 | 0.125 | 0.02 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.119
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.771 | 0.511 | 0.513 | 0.675 | 1.174 | 1.165 | 1.049 | 1.35 | 1.34 | 0.569
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034 | 0.038 | 0.038 | 0.006 | 0.022 | 0.022 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.037
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.041
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.864 | 0.72 | 0.721 | 0.701 | 1.302 | 1.291 | 1.09 | 1.417 | 1.406 | 0.768
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0.187 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.008
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.101 | 0.101 | 0.099 | 0.091 | 0.091 | 0.079 | 0.097 | 0.097 | 0.1
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.113 | 0.113 | 0.286 | 0.233 | 0.233 | 0.079 | 0.103 | 0.103 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.4 | 0.263 | 0.265 | 0.648 | 0.814 | 0.811 | 2.271 | 2.073 | 2.08 | 0.337
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.263 | 0.265 | 0.648 | 0.814 | 0.811 | 2.271 | 2.073 | 2.08 | 0.337
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.