## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.231 | 5.124 | 5.105 | 0.07 | 0.171 | 0.17 | 7.986 | 9.018 | 8.998 | 5.149
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.02 | 22.584 | 22.665 | 39.451 | 41.988 | 41.956 | 57.438 | 54.076 | 54.142 | 26.833
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.655 | 3.153 | 3.15 | 1.044 | 6.026 | 5.963 | 1.215 | 3.738 | 3.688 | 3.381
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 4.546 | 4.516 | 0.022 | 5.762 | 5.69 | 0 | 3.793 | 3.719 | 4.518
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.015 | 0.434 | 0.431 | 0 | 0.155 | 0.153 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.379
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Genel Toplam |  | 40.017 | 35.936 | 35.962 | 40.587 | 54.102 | 53.932 | 66.639 | 70.692 | 70.613 | 40.34
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.588 | 1.843 | 1.835 | 2.207 | 1.111 | 1.125 | 3.289 | 3.292 | 3.292 | 1.924
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.761 | 15.041 | 15.071 | 21.285 | 11.902 | 12.02 | 27.458 | 27.673 | 27.668 | 16.047
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.405 | 0.04 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.557 | 0.093
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.45 | 2.434 | 0 | 1.178 | 1.163 | 0 | 2.797 | 2.742 | 2.381
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.754 | 19.374 | 19.389 | 23.492 | 14.191 | 14.308 | 30.747 | 34.33 | 34.259 | 20.445
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.082 | 0.082 | 0.013 | 0.03 | 0.03 | 0.107 | 0.113 | 0.113 | 0.082
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.706 | 0.522 | 0.523 | 0.791 | 0.85 | 0.85 | 1.041 | 1.05 | 1.05 | 0.593
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.008 | 0.034 | 0.034 | 0.014 | 0.022 | 0.021 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.776 | 0.675 | 0.676 | 0.812 | 0.948 | 0.948 | 1.162 | 1.218 | 1.216 | 0.744
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.03 | 0.03 | 0.125 | 0.061 | 0.062 | 0.046 | 0.052 | 0.052 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.102 | 0.102 | 0.115 | 0.077 | 0.077 | 0.135 | 0.153 | 0.153 | 0.105
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.123 | 0.144 | 0.144 | 0.24 | 0.143 | 0.144 | 0.181 | 0.215 | 0.215 | 0.15
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.449 | 0.273 | 0.274 | 0.904 | 0.817 | 0.818 | 1.394 | 1.324 | 1.325 | 0.407
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.449 | 0.273 | 0.274 | 0.904 | 0.817 | 0.818 | 1.394 | 1.324 | 1.325 | 0.407
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.