## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.029 | 11.895 | 11.89 | 20.486 | 23.154 | 23.148 | 10.74 | 13.937 | 13.907 | 12.614
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 13.086 | 82.899 | 82.766 | 0 | 0 | 0 | 3.702
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.586 | 4.574 | 0 | 23.021 | 22.977 | 0 | 5.165 | 5.116 | 5.457
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.446 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.378
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.029 | 16.927 | 16.909 | 33.572 | 129.074 | 128.891 | 10.74 | 19.116 | 19.037 | 22.151
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.238 | 17.022 | 17 | 21.686 | 8.872 | 8.896 | 40.617 | 54.436 | 54.307 | 20.719
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.236 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.483 | 8.404 | 3.65
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.238 | 20.258 | 20.228 | 21.686 | 8.872 | 8.896 | 40.617 | 62.919 | 62.711 | 24.369
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.332 | 0.332 | 0.619 | 0.456 | 0.456 | 0.266 | 0.418 | 0.416 | 0.346
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.302 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.041
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.373 | 0.373 | 0.667 | 0.866 | 0.865 | 0.266 | 0.46 | 0.457 | 0.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.162 | 0.162 | 0.19 | 0.096 | 0.096 | 0.286 | 0.43 | 0.428 | 0.188
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.023
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.185 | 0.185 | 0.19 | 0.096 | 0.096 | 0.286 | 0.459 | 0.457 | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.308 | 0.223 | 0.223 | 0.619 | 0.179 | 0.18 | 0.698 | 0.944 | 0.941 | 0.3
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.308 | 0.223 | 0.223 | 0.619 | 0.179 | 0.18 | 0.698 | 0.944 | 0.941 | 0.3
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.