## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.403 | 6.157 | 6.142 | 0 | 0.074 | 0.073 | 15.226 | 13.711 | 13.746 | 7.888
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.497 | 15.48 | 15.458 | 32.685 | 31.027 | 31.042 | 69.201 | 63.846 | 63.97 | 30.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.125 | 0.811 | 0.818 | 0 | 0.958 | 0.95 | 0.063 | 0.369 | 0.362 | 0.697
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.228 | 1.221 | 0 | 3.76 | 3.725 | 0 | 2.333 | 2.279 | 1.691
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.115 | 0.114 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.08
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.025 | 23.791 | 23.753 | 32.685 | 35.843 | 35.813 | 84.49 | 80.274 | 80.371 | 40.636
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.713 | 19.421 | 19.351 | 1.072 | 0 | 0.01 | 7.393 | 8.792 | 8.759 | 15.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3 | 16.553 | 16.486 | 7.513 | 5.154 | 5.175 | 20.956 | 26.231 | 26.108 | 18.449
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.219 | 0.062
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.691 | 0.687 | 0 | 0.129 | 0.127 | 0 | 5.039 | 4.922 | 1.851
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.013 | 36.665 | 36.524 | 8.585 | 5.283 | 5.312 | 28.349 | 40.287 | 40.008 | 35.396
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.211 | 0.19 | 0.191 | 0.11
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.317 | 0.476 | 0.475 | 0.681 | 0.47 | 0.472 | 1.239 | 1.261 | 1.261 | 0.698
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.016
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.374 | 0.579 | 0.577 | 0.681 | 0.514 | 0.516 | 1.45 | 1.478 | 1.479 | 0.83
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.317 | 0.316 | 0.014 | 0 | 0 | 0.104 | 0.139 | 0.138 | 0.244
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.153 | 0.153 | 0.121 | 0.064 | 0.064 | 0.122 | 0.139 | 0.138 | 0.143
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.139 | 0.475 | 0.474 | 0.135 | 0.065 | 0.065 | 0.226 | 0.293 | 0.291 | 0.395
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.129 | 0.132 | 0.132 | 0.84 | 1.1 | 1.098 | 1.197 | 1.225 | 1.225 | 0.507
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.132 | 0.132 | 0.84 | 1.1 | 1.098 | 1.197 | 1.225 | 1.225 | 0.507
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.