## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.291 | 8.67 | 8.909 | 84.373 | 79.868 | 79.944 | 300.3 | 1108.083 | 1088.85 | 15.683
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.203 | 1.216 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.873 | 4.845 | 0 | 5.681 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 4.905
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.964 | 1.952 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.785
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.494 | 16.723 | 16.922 | 84.373 | 85.57 | 85.549 | 300.3 | 1108.083 | 1088.85 | 23.483
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.213 | 8.901 | 8.944 | 22.779 | 24.633 | 24.601 | 0 | 0 | 0 | 10.284
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.213 | 8.901 | 8.944 | 22.779 | 24.633 | 24.601 | 0 | 0 | 0 | 10.284
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.973 | 0.273 | 0.277 | 2.419 | 2.256 | 2.259 | 17.5 | 62.988 | 61.905 | 0.486
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.976 | 0.347 | 0.351 | 2.419 | 2.293 | 2.295 | 17.5 | 62.988 | 61.905 | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.222 | 0.097 | 0.098 | 0.465 | 0.146 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.097 | 0.098 | 0.465 | 0.146 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.102
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.779 | 0.49 | 0.491 | 1.561 | 1.722 | 1.719 | 53.5 | 312.244 | 306.083 | 0.786
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.779 | 0.49 | 0.491 | 1.561 | 1.722 | 1.719 | 53.5 | 312.244 | 306.083 | 0.786
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073