## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.934 | 25.563 | 25.633 |  |  |  | 35.458 | 52.682 | 52.413 | 26.72
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.8 | 14.617 | 14.578 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.987
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.459 | 6.428 |  |  |  | 0 | 14.194 | 13.972 | 6.734
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.199 | 2.188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.099
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.734 | 48.838 | 48.827 |  |  |  | 35.458 | 66.876 | 66.385 | 49.54
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.623 | 17.128 | 17.165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.468
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.549 | 9.502 |  |  |  | 0 | 5.972 | 5.879 | 9.355
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.623 | 26.677 | 26.667 |  |  |  | 0 | 5.972 | 5.879 | 25.823
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 0.748 | 0.748 |  |  |  | 0.481 | 0.886 | 0.879 | 0.754
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.052 | 0.102 | 0.102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.098
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.792 | 0.89 | 0.89 |  |  |  | 0.481 | 0.951 | 0.943 | 0.893
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.162 | 0.162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.155
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.069
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.232 | 0.232 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.224
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.25 | 0.249 |  |  |  | 1.154 | 1.46 | 1.455 | 0.298
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.25 | 0.249 |  |  |  | 1.154 | 1.46 | 1.455 | 0.298
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850