## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 48.714 | 70.703 | 70.58 |  |  |  | 87.946 | 86.9 | 86.906 | 78.732
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.507 | 4.222 | 4.229 |  |  |  | 51.626 | 60.081 | 60.029 | 32.385
Dağıtım-OG | Dışsal | 116.571 | 100.032 | 100.125 |  |  |  | 73.174 | 77.725 | 77.697 | 99.908
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.695 | 6.657 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.729 | 6.693
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 170.792 | 181.652 | 181.591 |  |  |  | 212.746 | 231.476 | 231.361 | 217.718
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.771 | 19.461 | 19.497 |  |  |  | 87.372 | 100.9 | 100.817 | 60.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.259 | 23.129 |  |  |  | 0 | 3.401 | 3.38 | 13.268
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.771 | 42.72 | 42.626 |  |  |  | 87.372 | 104.301 | 104.197 | 73.369
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.524 | 0.76 | 0.759 |  |  |  | 0.946 | 0.934 | 0.934 | 0.847
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.536 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.576 | 0.632 | 0.631 | 0.62
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.571 | 0.49 | 0.491 |  |  |  | 0.359 | 0.381 | 0.381 | 0.49
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 |  |  |  | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.631 | 1.794 | 1.794 |  |  |  | 1.881 | 2.004 | 2.003 | 2.007
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.072 | 0.072 |  |  |  | 0.348 | 0.406 | 0.405 | 0.238
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.138 | 0.138 |  |  |  | 0.348 | 0.415 | 0.413 | 0.275
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.333 | 0.697 | 0.695 |  |  |  | 1.261 | 1.466 | 1.465 | 1.079
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.697 | 0.695 |  |  |  | 1.261 | 1.466 | 1.465 | 1.079
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 84 | 14928 | 15012 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14879 | 14971 | 29983