## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.743 | 14.583 | 14.669 | 15.412 | 0 | 0.018 | 8.058 | 37.901 | 37.629 | 13.877
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.631 | 2.624 | 1.294 | 1.255 | 1.255 | 0 | 0.313 | 0.311 | 2.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.168 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.743 | 17.382 | 17.46 | 16.706 | 1.255 | 1.273 | 8.058 | 38.214 | 37.94 | 16.055
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.113 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.163 | 18.735 | 18.801 | 3.765 | 4.782 | 4.781 | 3.116 | 6.901 | 6.867 | 14.362
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.024 | 4.014 | 0 | 1.005 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 2.903
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.276 | 22.759 | 22.818 | 3.765 | 5.787 | 5.785 | 3.116 | 6.901 | 6.867 | 17.267
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.06 | 0.653 | 0.654 | 0.294 | 0 | 0 | 0.325 | 1.091 | 1.084 | 0.554
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.06 | 0.676 | 0.677 | 0.314 | 0.01 | 0.01 | 0.325 | 1.097 | 1.09 | 0.572
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.079 | 0.079 | 0.039 | 0.062 | 0.062 | 0.042 | 0.092 | 0.091 | 0.077
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.095 | 0.095 | 0.039 | 0.066 | 0.066 | 0.042 | 0.092 | 0.091 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.816 | 0.304 | 0.305 | 0.098 | 0.194 | 0.194 | 0.241 | 1.148 | 1.14 | 0.371
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.816 | 0.304 | 0.305 | 0.098 | 0.194 | 0.194 | 0.241 | 1.148 | 1.14 | 0.371
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546