## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.078 | 17.448 | 17.439 | 43.363 | 90.35 | 89.195 |  | 953.4 | 967.737 | 21.601
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.344 | 2.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.208
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.654 | 4.644 | 0 | 2.275 | 2.219 |  | 0 | 0 | 4.508
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.078 | 24.475 | 24.452 | 43.363 | 92.625 | 91.414 |  | 953.4 | 967.737 | 28.345
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.297 | 3.414 | 3.449 | 0 | 4.359 | 4.252 |  | 0 | 0 | 3.493
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.297 | 3.414 | 3.449 | 0 | 4.359 | 4.252 |  | 0 | 0 | 3.493
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.419 | 0.325 | 0.325 | 0.932 | 1.488 | 1.474 |  | 14 | 14.211 | 0.392
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.415 | 0.415 | 0.932 | 1.503 | 1.489 |  | 14 | 14.211 | 0.478
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.023
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.52 | 0.036 | 0.037 | 3.142 | 1.714 | 1.749 |  | 7.105 | 7.211 | 0.133
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.036 | 0.037 | 3.142 | 1.714 | 1.749 |  | 7.105 | 7.211 | 0.133
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992