## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.846 | 1.254 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 9.221 | 9.146 | 2.2
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.959 | 22.219 | 22.286 | 48.716 | 27.937 | 28.111 | 36.987 | 52.869 | 52.643 | 26.767
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.815 | 4.412 | 4.403 | 2.89 | 3.922 | 3.914 | 3.326 | 8.247 | 8.177 | 4.865
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.83 | 3.808 | 0.093 | 2.666 | 2.644 | 0 | 4.511 | 4.447 | 3.802
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.701 | 0.697 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.567
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.62 | 32.416 | 32.446 | 51.699 | 34.606 | 34.749 | 44.311 | 74.933 | 74.497 | 38.201
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.794 | 16.856 | 16.901 | 12.519 | 7.463 | 7.505 | 48.433 | 27.663 | 27.958 | 17.63
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.254 | 0.034
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.052 | 2.04 | 0 | 0.519 | 0.515 | 0 | 0.509 | 0.502 | 1.717
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.87 | 18.908 | 18.941 | 12.519 | 7.982 | 8.02 | 48.433 | 28.429 | 28.714 | 19.381
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.099 | 0.098 | 0.024
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.714 | 0.607 | 0.607 | 1.156 | 0.624 | 0.629 | 0.84 | 0.895 | 0.894 | 0.647
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.028 | 0.028 | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.04 | 0.04 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.738 | 0.692 | 0.692 | 1.171 | 0.664 | 0.669 | 0.899 | 1.07 | 1.067 | 0.742
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.072 | 0.072 | 0.154 | 0.06 | 0.061 | 0.176 | 0.13 | 0.13 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.083 | 0.083 | 0.154 | 0.062 | 0.063 | 0.176 | 0.133 | 0.133 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.7 | 0.353 | 0.355 | 1.64 | 0.801 | 0.808 | 1.151 | 1.263 | 1.261 | 0.51
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.7 | 0.353 | 0.355 | 1.64 | 0.801 | 0.808 | 1.151 | 1.263 | 1.261 | 0.51
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900