## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.866 | 20.192 | 19.913 | 0 |  | 0 | 2.865 | 6.81 | 6.613 | 12.806
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.593 | 3.523 | 0 |  | 0 | 0 | 2.379 | 2.26 | 2.848
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.866 | 23.785 | 23.436 | 0 |  | 0 | 2.865 | 9.189 | 8.873 | 15.654
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.566 | 12.69 | 12.629 | 0 |  | 0 | 12.751 | 22.093 | 21.626 | 17.436
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.152 | 0.081
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.566 | 12.69 | 12.629 | 0 |  | 0 | 12.751 | 22.253 | 21.778 | 17.517
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.363 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.234 | 0.226 | 0.288
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.422 | 0.418 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.265 | 0.255 | 0.33
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.04 | 0.041 | 0 |  | 0 | 0.14 | 0.242 | 0.237 | 0.146
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.04 | 0.041 | 0 |  | 0 | 0.14 | 0.255 | 0.25 | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.972 | 1.865 | 1.848 | 0 |  | 0 | 0.874 | 1.551 | 1.517 | 1.671
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.972 | 1.865 | 1.848 | 0 |  | 0 | 0.874 | 1.551 | 1.517 | 1.671
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7222 | 7365 | 1 | 0 | 1 | 422 | 8029 | 8451 | 15817