## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.918 | 22.135 | 22.099 | 3.086 | 2.37 | 2.373 |  |  |  | 21.806
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.364 | 0.733 | 0.741 | 81.514 | 45.803 | 45.966 |  |  |  | 1.415
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.099 | 2.22 | 2.224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.191
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.708 | 4.685 | 0 | 6.352 | 6.323 |  |  |  | 4.71
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.381 | 29.823 | 29.776 | 84.6 | 54.525 | 54.662 |  |  |  | 30.148
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.414 | 0.968 | 0.966 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.951
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.234 | 0.233 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.229
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.414 | 1.202 | 1.199 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.18
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.409 | 0.409 | 0.429 | 0.329 | 0.33 |  |  |  | 0.408
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.018 | 0.018 | 0.857 | 0.548 | 0.549 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.546 | 0.467 | 0.466 | 1.286 | 0.904 | 0.906 |  |  |  | 0.473
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.488 | 0.277 | 0.278 | 2 | 1.709 | 1.71 |  |  |  | 0.3
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.488 | 0.277 | 0.278 | 2 | 1.709 | 1.71 |  |  |  | 0.3
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 100980 | 101476 | 7 | 1528 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 103011