## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.673 | 19.669 | 19.769 | 11.1 | 0 | 0.463 |  |  |  | 19.729
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.205 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.006 | 20.867 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.824
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.587 | 0.583 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.582
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.878 | 41.262 | 41.234 | 11.1 | 0 | 0.463 |  |  |  | 41.15
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.39 | 26.772 | 26.624 | 138.9 | 271.761 | 266.225 |  |  |  | 27.118
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.845 | 8.787 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.768
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.39 | 35.617 | 35.411 | 138.9 | 271.761 | 266.225 |  |  |  | 35.886
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.782 | 0.345 | 0.348 | 0.25 | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.347
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.119 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.118
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.795 | 0.466 | 0.468 | 0.25 | 0 | 0.01 |  |  |  | 0.467
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.066 | 0.066 | 0.5 | 0.978 | 0.958 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.097 | 0.097 | 0.5 | 0.978 | 0.958 |  |  |  | 0.099
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.134 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 307 | 46109 | 46416 | 4 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46512