## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0 | 0.002 | 1.566 | 8.561 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 0.556
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 156.593 | 101.671 | 102.832 | 61.846 | 81.57 | 80.997 | 75.071 | 72.767 | 72.852 | 92.231
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.238 | 8.769 | 8.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.163 | 19.736 | 0 | 12.164 | 11.811 | 0 | 8.035 | 7.742 | 15.549
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.947 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.033 | 1.823
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 156.927 | 133.55 | 134.044 | 63.412 | 102.295 | 101.166 | 75.071 | 80.836 | 80.627 | 115.556
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.34 | 0.001 | 0.008 | 47.331 | 58.802 | 58.469 | 0 | 0 | 0 | 3.884
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.835 | 4.728 | 5.365 | 19.122 | 33.255 | 32.845 | 0 | 3.553 | 3.424 | 6.595
Dağıtım-OG | Güvenlik | 31.152 | 2.917 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.244 | 6.016 | 4.045
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.824 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.327 | 10.47 | 11.651 | 66.453 | 92.057 | 91.314 | 0 | 9.797 | 9.44 | 16.261
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0 | 0 | 0.29 | 1.585 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0.103
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.168 | 1.134 | 1.155 | 1.481 | 1.471 | 1.472 | 1.137 | 1.74 | 1.718 | 1.348
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.123 | 0.121 | 0 | 0.075 | 0.072 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.092
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.187 | 1.314 | 1.332 | 1.771 | 3.131 | 3.092 | 1.137 | 1.78 | 1.756 | 1.578
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0 | 0 | 2.771 | 3.245 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0.215
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 0.018 | 0.019 | 0.038 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.058 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.047 | 0.049 | 2.809 | 3.311 | 3.297 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.256
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.034 | 0.212 | 0.229 | 1.771 | 1.943 | 1.938 | 2.344 | 1.806 | 1.826 | 0.83
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.034 | 0.212 | 0.229 | 1.771 | 1.943 | 1.938 | 2.344 | 1.806 | 1.826 | 0.83
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049