## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.053 | 41.099 | 40.565 | 69.778 | 61.48 | 61.716 |  |  |  | 42.427
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.322 | 2.273 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.073
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.093 | 5.964 | 0 | 11.826 | 11.49 |  |  |  | 6.45
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.514 | 0.503 | 0 | 0.3 | 0.292 |  |  |  | 0.484
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.053 | 50.028 | 49.305 | 69.778 | 73.606 | 73.498 |  |  |  | 51.434
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.582 | 1.548 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.412
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.77 | 1.732 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.58
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.352 | 3.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.992
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.337 | 0.332 | 1.119 | 0.81 | 0.819 |  |  |  | 0.375
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.077 | 0.075 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.399 | 0.393 | 1.119 | 0.889 | 0.896 |  |  |  | 0.438
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0.103 | 0.101 | 1.109 | 0.793 | 0.802 |  |  |  | 0.163
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.103 | 0.101 | 1.109 | 0.793 | 0.802 |  |  |  | 0.163
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334