## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.22 | 13.346 | 13.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.016
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.735 | 51.57 | 51.314 | 94.188 | 98.042 | 97.997 |  |  |  | 55.904
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.112 | 1.093 | 0 | 38.669 | 38.216 |  |  |  | 4.743
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.955 | 66.062 | 65.768 | 94.188 | 136.729 | 136.231 |  |  |  | 72.695
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.252 | 5.615 | 5.713 | 93.3 | 66.051 | 66.37 |  |  |  | 11.678
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.064 | 8.907 | 0 | 3.567 | 3.525 |  |  |  | 8.378
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.252 | 14.679 | 14.62 | 93.3 | 69.618 | 69.895 |  |  |  | 20.056
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.323 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.318
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.711 | 1.579 | 1.564 | 1.224 | 1.783 | 1.776 |  |  |  | 1.585
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.137 | 0.135 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.034 | 1.941 | 1.926 | 1.224 | 1.92 | 1.911 |  |  |  | 1.925
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.019 | 0.019 | 0.49 | 0.218 | 0.221 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.49 | 0.226 | 0.229 |  |  |  | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.173 | 0.452 | 0.448 | 1.663 | 1.174 | 1.18 |  |  |  | 0.52
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.452 | 0.448 | 1.663 | 1.174 | 1.18 |  |  |  | 0.52
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140