## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.677 | 4.185 | 4.181 | 19.616 | 29.273 | 29.163 | 34.032 | 54.315 | 53.294 | 9.971
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.086 | 1.147 | 1.154 | 0 | 4.956 | 4.899 | 4.174 | 7.869 | 7.683 | 1.957
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.392 | 2.373 | 0 | 1.199 | 1.185 | 0 | 1.473 | 1.399 | 2.205
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.763 | 7.793 | 7.776 | 19.616 | 35.428 | 35.247 | 38.206 | 63.657 | 62.376 | 14.19
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.173 | 32.273 | 32.239 | 18.813 | 37.95 | 37.732 | 0 | 0 | 0 | 30.114
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.196 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.173 | 32.469 | 32.433 | 18.813 | 37.95 | 37.732 | 0 | 0 | 0 | 30.278
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.272 | 0.271 | 0.661 | 1.086 | 1.081 | 0.752 | 1.481 | 1.445 | 0.426
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0.206 | 0.242 | 0.24 | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.363 | 0.361 | 0.661 | 1.196 | 1.189 | 0.958 | 1.732 | 1.693 | 0.53
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.145 | 0.145 | 0.161 | 0.279 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.211 | 0.146 | 0.146 | 0.161 | 0.279 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.472 | 0.182 | 0.184 | 0.532 | 1.041 | 1.035 | 1.762 | 2.489 | 2.452 | 0.429
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.472 | 0.182 | 0.184 | 0.532 | 1.041 | 1.035 | 1.762 | 2.489 | 2.452 | 0.429
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929