## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.743 | 25.884 | 26.003 | 14.585 | 36.777 | 36.389 |  |  |  | 27.906
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.789 | 0.479 | 0.482 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.394
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 3.449 | 3.416 | 0 | 3.761 | 3.695 |  |  |  | 3.467
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.358 | 0.355 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.29
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.686 | 30.17 | 30.256 | 14.585 | 40.538 | 40.084 |  |  |  | 32.057
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.793 | 5.754 | 6.076 | 26.574 | 1.073 | 1.519 |  |  |  | 5.241
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.445 | 1.43 | 0 | 1.206 | 1.185 |  |  |  | 1.385
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.793 | 7.199 | 7.506 | 26.574 | 2.279 | 2.704 |  |  |  | 6.626
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.086 | 0.47 | 0.476 | 0.371 | 0.871 | 0.862 |  |  |  | 0.547
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.091 | 0.497 | 0.503 | 0.371 | 0.894 | 0.885 |  |  |  | 0.573
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 0.029 | 0.031 | 0.079 | 0.025 | 0.026 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.039 | 0.041 | 0.079 | 0.031 | 0.032 |  |  |  | 0.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.171 | 0.171 | 0.366 | 0.27 | 0.272 |  |  |  | 0.189
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.171 | 0.171 | 0.366 | 0.27 | 0.272 |  |  |  | 0.189
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822