## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.834 | 17.973 | 18.046 | 75.6 | 96.543 | 95.909 |  |  |  | 18.805
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.92 | 1.386 | 1.385 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.371
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.178 | 7.151 | 0 | 2.145 | 2.08 |  |  |  | 7.102
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.397 | 0.395 | 0 | 0.727 | 0.705 |  |  |  | 0.398
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13
Genel Toplam |  | 38.754 | 27.065 | 27.108 | 75.6 | 99.415 | 98.694 |  |  |  | 27.806
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.297 | 6.637 | 6.654 | 33.216 | 24.126 | 24.401 |  |  |  | 6.827
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.11 | 4.095 | 0 | 15.896 | 15.415 |  |  |  | 4.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.466 | 10.747 | 10.75 | 33.216 | 40.022 | 39.816 |  |  |  | 11.033
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.707 | 0.497 | 0.498 | 0.817 | 1.775 | 1.746 |  |  |  | 0.51
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.015 | 0.014 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.727 | 0.584 | 0.585 | 0.817 | 1.794 | 1.764 |  |  |  | 0.595
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.034 | 0.034 | 0.092 | 0.066 | 0.067 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.046 | 0.045 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.05 | 0.049 | 0.092 | 0.112 | 0.112 |  |  |  | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.181 | 0.205 | 0.205 | 0.268 | 2.024 | 1.971 |  |  |  | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.205 | 0.205 | 0.268 | 2.024 | 1.971 |  |  |  | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985