## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.374 | 0.373 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.359
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.937 | 17.526 | 17.502 | 11.308 | 54.174 | 53.386 | 22.615 | 8.302 | 8.478 | 17.568
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.795 | 2.563 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.554 | 3.52 | 0 | 0.134 | 0.131 | 0 | 0.841 | 0.831 | 3.413
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.538 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.916 | 24.555 | 24.475 | 11.308 | 54.313 | 53.522 | 22.615 | 9.143 | 9.309 | 24.304
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.425 | 2.578 | 2.942 | 0 | 2.723 | 2.673 | 11.695 | 12.419 | 12.41 | 3.21
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.234 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.425 | 2.812 | 3.174 | 0 | 2.723 | 2.673 | 11.695 | 12.419 | 12.41 | 3.433
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.05
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.462 | 0.548 | 0.547 | 0.154 | 0.987 | 0.972 | 0.345 | 0.146 | 0.149 | 0.54
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.508 | 0.716 | 0.713 | 0.154 | 0.99 | 0.975 | 0.345 | 0.166 | 0.169 | 0.701
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.036 | 0.038 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.04 | 0.042 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.418 | 0.302 | 0.303 | 0.346 | 1.567 | 1.545 | 0.673 | 0.789 | 0.787 | 0.329
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.302 | 0.303 | 0.346 | 1.567 | 1.545 | 0.673 | 0.789 | 0.787 | 0.329
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572