## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.11 | 6.596 | 6.592 | 0 | 27.898 | 27.289 | 25.6 | 19.404 | 19.58 | 10.97
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.977 | 1.883 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.639 | 1.627 | 0 | 4.994 | 4.885 | 0 | 2.896 | 2.815 | 2.171
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 2.878 | 2.815 | 0 | 1.376 | 1.337 | 0.564
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.087 | 10.175 | 10.167 | 0 | 35.77 | 34.989 | 25.6 | 23.676 | 23.732 | 15.077
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.621 | 2.168 | 2.172 | 64.658 | 141.905 | 140.219 | 65.464 | 78.121 | 77.763 | 29.499
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.335 | 1.325 | 0 | 1.478 | 1.446 | 0 | 0.852 | 0.828 | 1.253
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.621 | 3.503 | 3.497 | 64.658 | 143.383 | 141.665 | 65.464 | 78.973 | 78.591 | 30.752
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.216 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.467 | 0.456 | 0.667 | 0.664 | 0.664 | 0.284
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.086 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.302 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0.547 | 0.534 | 0.667 | 0.717 | 0.715 | 0.335
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.036 | 0.036 | 0.184 | 0.404 | 0.399 | 0.296 | 0.377 | 0.374 | 0.132
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.066 | 0.066 | 0.184 | 0.413 | 0.408 | 0.296 | 0.384 | 0.381 | 0.156
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 5.757 | 3.734 | 3.749 | 1.5 | 4.036 | 3.981 | 4.038 | 4.575 | 4.56 | 3.911
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 5.757 | 3.734 | 3.749 | 1.5 | 4.036 | 3.981 | 4.038 | 4.575 | 4.56 | 3.911
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149