## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.57 | 12.17 | 12.279 |  |  |  | 6.685 | 5.492 | 5.516 | 11.024
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.773 | 1.761 |  |  |  | 0 | 20.628 | 20.206 | 5.186
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.586 | 1.576 |  |  |  | 0 | 0.102 | 0.1 | 1.302
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.57 | 15.529 | 15.616 |  |  |  | 6.685 | 26.222 | 25.822 | 17.512
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.18 | 1.24 | 1.267 |  |  |  | 25.577 | 26.797 | 26.772 | 6.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.459 | 3.436 |  |  |  | 0 | 55.05 | 53.925 | 12.811
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.18 | 4.699 | 4.703 |  |  |  | 25.577 | 81.847 | 80.697 | 18.814
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.311 | 0.312 |  |  |  | 0.115 | 0.133 | 0.132 | 0.278
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0.185 | 0.181 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.429 | 0.332 | 0.333 |  |  |  | 0.115 | 0.318 | 0.313 | 0.329
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.035 | 0.036 |  |  |  | 0.346 | 0.293 | 0.294 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.179 | 0.175 | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.068 | 0.069 |  |  |  | 0.346 | 0.472 | 0.469 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.214 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 0.103 | 0.063 | 0.064 | 0.145
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.163 | 0.163 |  |  |  | 0.103 | 0.063 | 0.064 | 0.145
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 112 | 16626 | 16738 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3739 | 3817 | 20555