## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.709 | 13.107 | 13.081 | 1.543 | 3.14 | 3.132 | 4.919 | 15.548 | 15.437 | 13.121
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.233 | 6.218 | 0 | 0.672 | 0.669 | 0 | 4.503 | 4.456 | 6.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.261 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.709 | 19.601 | 19.559 | 1.543 | 3.812 | 3.801 | 4.919 | 20.051 | 19.893 | 19.391
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.162 | 16.559 | 16.538 | 0 | 0 | 0 | 24.889 | 46.764 | 46.536 | 18.383
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.577 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.097 | 2.37
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.162 | 19.136 | 19.108 | 0 | 0 | 0 | 24.889 | 46.862 | 46.633 | 20.753
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.333 | 0.332 | 0.429 | 0.872 | 0.87 | 0.346 | 0.607 | 0.604 | 0.357
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.382 | 0.381 | 0.429 | 0.875 | 0.873 | 0.346 | 0.637 | 0.634 | 0.404
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.116 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.19 | 0.189 | 0.119
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.133 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.191 | 0.19 | 0.135
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.142 | 0.204 | 0.204 | 0.429 | 0.868 | 0.866 | 0.901 | 1.25 | 1.246 | 0.283
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.204 | 0.204 | 0.429 | 0.868 | 0.866 | 0.901 | 1.25 | 1.246 | 0.283
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100