## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.591 | 18.855 | 18.857 | 21.277 | 26.036 | 26.029 | 0 | 6.839 | 6.806 | 19.1
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 21.138 | 94.835 | 94.736 | 0 | 0 | 0 | 17.219
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.714 | 2.713 | 0 | 26.191 | 26.156 | 0 | 0.589 | 0.586 | 6.787
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.591 | 21.569 | 21.57 | 42.415 | 147.062 | 146.921 | 0 | 7.428 | 7.392 | 43.106
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.904 | 22.181 | 22.174 | 35.031 | 10.149 | 10.183 | 44.087 | 43.421 | 43.424 | 21.865
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.366 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.904 | 25.547 | 25.538 | 35.031 | 10.149 | 10.183 | 44.087 | 43.421 | 43.424 | 24.322
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.391 | 0.41 | 0.41 | 0.308 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.38
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.391 | 0.44 | 0.44 | 0.385 | 0.864 | 0.864 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.488
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.261 | 0.339 | 0.339 | 0.308 | 0.11 | 0.11 | 0.435 | 1.098 | 1.094 | 0.364
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.261 | 0.359 | 0.359 | 0.308 | 0.11 | 0.11 | 0.435 | 1.098 | 1.094 | 0.379
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.217 | 0.352 | 0.351 | 0.769 | 0.08 | 0.081 | 0.652 | 1.23 | 1.227 | 0.379
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.352 | 0.351 | 0.769 | 0.08 | 0.081 | 0.652 | 1.23 | 1.227 | 0.379
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033