## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.49 | 1.497 | 1.514 |  | 0 | 0 | 22.358 | 3.443 | 3.604 | 1.774
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.027 | 5.013 |  | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 4.164 | 4.907
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.246 | 1.243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.49 | 7.77 | 7.77 |  | 0 | 0 | 22.358 | 7.642 | 7.768 | 7.769
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.058 | 29.353 | 29.316 |  | 0 | 0 | 51.363 | 61.422 | 61.336 | 33.305
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.426 | 6.408 |  | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 4.523 | 6.173
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.058 | 35.779 | 35.724 |  | 0 | 0 | 51.363 | 65.983 | 65.859 | 39.478
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.048 | 0.048 |  | 0 | 0 | 0.105 | 0.024 | 0.025 | 0.045
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.105 | 0.049 | 0.049 | 0.093
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.251 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0.447 | 0.526 | 0.525 | 0.285
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.303 | 0.302 |  | 0 | 0 | 0.447 | 0.55 | 0.549 | 0.333
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.798 | 0.241 | 0.243 |  | 0 | 0 | 1.842 | 1.809 | 1.81 | 0.438
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.798 | 0.241 | 0.243 |  | 0 | 0 | 1.842 | 1.809 | 1.81 | 0.438
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913