## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.599 | 2.918 | 2.966 | 102.637 | 169.456 | 168.504 | 33.515 | 47.738 | 47.441 | 27.073
Dağıtım-OG | Dışsal | 13.35 | 5.097 | 5.143 | 0 | 6.446 | 6.354 | 0.387 | 2.022 | 1.988 | 4.229
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.362 | 0.36 | 0 | 6.405 | 6.313 | 0 | 2.135 | 2.09 | 1.268
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.159 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.949 | 8.415 | 8.507 | 102.637 | 182.466 | 181.328 | 33.902 | 51.895 | 51.519 | 32.603
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.573 | 0 | 0.014 | 1.329 | 0 | 0.019 | 1.146 | 16.196 | 15.882 | 4.986
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.895 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 8.006 | 4.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.573 | 2.895 | 2.893 | 1.329 | 0 | 0.019 | 1.146 | 24.372 | 23.888 | 9.294
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.09 | 0.091 | 1.769 | 2.294 | 2.286 | 0.763 | 1.033 | 1.027 | 0.52
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.063 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.138 | 0.136 | 0.002 | 0.011 | 0.011 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.352 | 0.127 | 0.128 | 1.769 | 2.494 | 2.483 | 0.765 | 1.064 | 1.058 | 0.565
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.012 | 0.057 | 0.056 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.01 | 0.01 | 0.031 | 0 | 0 | 0.012 | 0.076 | 0.075 | 0.03
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0.001 | 0.002 | 0.477 | 0.338 | 0.34 | 1 | 1.586 | 1.574 | 0.515
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.001 | 0.002 | 0.477 | 0.338 | 0.34 | 1 | 1.586 | 1.574 | 0.515
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178