## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 35.532 | 171.466 | 169.485 | 0 | 0.512 | 0.507 | 109.573 | 152.888 | 151.348 | 133.547
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.54 | 83.46 | 82.5 | 3.38 | 0.849 | 0.877 | 145.046 | 144.4 | 144.423 | 95.98
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.545 | 0.537 | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 7.021 | 6.771 | 3.194
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.15 | 0.066
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.072 | 255.473 | 252.524 | 3.38 | 1.517 | 1.539 | 254.619 | 304.464 | 302.692 | 232.787
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0.04 | 0.017
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.796 | 0 | 0.042 | 66.501 | 92.721 | 91.789 | 40.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.086 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.086 | 2.056 | 3.796 | 0 | 0.042 | 67.617 | 92.721 | 91.829 | 40.89
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.494 | 2.381 | 2.354 | 0 | 0.007 | 0.007 | 1.522 | 2.123 | 2.102 | 1.855
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.682 | 2.923 | 2.89 | 0.041 | 0.014 | 0.014 | 3.039 | 4.165 | 4.125 | 2.952
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0.063 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.176 | 5.306 | 5.246 | 0.041 | 0.023 | 0.023 | 4.561 | 6.355 | 6.292 | 4.836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.001 | 0.221 | 0.254 | 0.253 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.082 | 0 | 0.001 | 0.231 | 0.254 | 0.253 | 0.116
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.331 | 1.244 | 1.23 | 1.837 | 1.501 | 1.505 | 0.762 | 1.002 | 0.994 | 1.173
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.331 | 1.244 | 1.23 | 1.837 | 1.501 | 1.505 | 0.762 | 1.002 | 0.994 | 1.173
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566