## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.483 | 9.847 | 9.852 |  |  |  | 43.893 | 41.797 | 41.854 | 13.826
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.225 | 1.221 |  |  |  | 0 | 3.27 | 3.182 | 1.464
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.483 | 11.072 | 11.073 |  |  |  | 43.893 | 45.072 | 45.041 | 15.291
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 27.68 | 45.07 | 45.016 |  |  |  | 44.9 | 63.374 | 62.877 | 47.235
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.197 | 36.639 | 36.566 |  |  |  | 7.752 | 9.879 | 9.822 | 34.186
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.222 | 0.221 |  |  |  | 0 | 3.875 | 3.77 | 0.662
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.877 | 81.931 | 81.803 |  |  |  | 52.652 | 77.128 | 76.469 | 82.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.497 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 1.264 | 1.694 | 1.682 | 0.664
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.497 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 1.264 | 1.724 | 1.712 | 0.676
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.415 | 0.737 | 0.736 |  |  |  | 0.638 | 1.002 | 0.992 | 0.768
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.336 | 0.335 |  |  |  | 0.134 | 0.166 | 0.165 | 0.326
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.541 | 1.077 | 1.075 |  |  |  | 0.772 | 1.177 | 1.166 | 1.098
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.062 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.799 | 0.586 | 0.592 | 0.147
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.799 | 0.586 | 0.592 | 0.147
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148