## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 16.393 | 39.327 | 39.18 | 24.726 | 16.886 | 16.983 | 43.418 | 48.266 | 48.171 | 38.609
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 626.654 | 320.311 | 322.285 | 928.238 | 960.587 | 960.185 | 1290.852 | 1408.146 | 1405.849 | 463.635
Dağıtım-OG | Dışsal | 27.593 | 22.827 | 22.858 | 29.858 | 13.838 | 14.038 | 20.466 | 30.88 | 30.676 | 23.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 10.041 | 3.759 | 3.799 | 57.264 | 45.875 | 46.016 | 7.043 | 17.948 | 17.734 | 7.775
Dağıtım-OG | Güvenlik | 9.609 | 11.833 | 11.819 | 19.816 | 29.275 | 29.158 | 42.89 | 42.827 | 42.828 | 15.806
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 4.898 | 66.336 | 65.94 | 0.271 | 101.376 | 100.119 | 0.111 | 112.684 | 110.479 | 72.255
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.163 | 6.568 | 6.527 | 0 | 4.802 | 4.742 | 0.279 | 2.131 | 2.095 | 6.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 1.817 | 1.794 | 0 | 1.065 | 1.044 | 0.28
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.099 | 0.098 | 0 | 0.235 | 0.232 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.104
Genel Toplam |  | 695.351 | 471.142 | 472.588 | 1060.173 | 1174.691 | 1173.267 | 1405.059 | 1664.017 | 1658.945 | 627.492
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 20.248 | 21.829 | 21.819 | 22.958 | 12.957 | 13.082 | 37.13 | 53.432 | 53.113 | 24.178
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 410.92 | 219.806 | 221.037 | 548.687 | 463.822 | 464.877 | 563.852 | 634.975 | 633.581 | 274.914
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.723 | 3.476 | 3.49 | 52.8 | 12.635 | 13.134 | 74.945 | 52.954 | 53.385 | 8.748
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.885 | 42.698 | 42.429 | 0.321 | 31.804 | 31.413 | 0.002 | 41.52 | 40.706 | 41.57
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.343 | 0.341 | 0 | 0.227 | 0.224 | 0 | 0.219 | 0.215 | 0.322
Genel Toplam |  | 437.776 | 288.152 | 289.116 | 624.766 | 521.445 | 522.73 | 675.929 | 783.1 | 781 | 349.732
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.262 | 0.627 | 0.625 | 0.337 | 0.255 | 0.256 | 0.848 | 0.939 | 0.937 | 0.631
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.997 | 6.964 | 6.984 | 12.614 | 14.666 | 14.641 | 19.373 | 20.625 | 20.6 | 8.737
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.321 | 0.41 | 0.409 | 0.283 | 0.166 | 0.167 | 0.186 | 0.219 | 0.218 | 0.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.107 | 0.114 | 0.114 | 0.247 | 0.363 | 0.362 | 0.403 | 0.406 | 0.406 | 0.157
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.471 | 0.468 | 0.003 | 0.649 | 0.641 | 0.001 | 0.718 | 0.704 | 0.501
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0.038
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Genel Toplam |  | 10.714 | 8.632 | 8.646 | 13.516 | 16.165 | 16.133 | 20.818 | 22.941 | 22.899 | 10.449
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.13 | 0.13 | 0.081 | 0.056 | 0.056 | 0.167 | 0.179 | 0.179 | 0.13
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.034 | 1.505 | 1.509 | 2.704 | 2.334 | 2.339 | 2.895 | 3.529 | 3.517 | 1.748
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.028 | 0.011 | 0.011 | 0.121 | 0.035 | 0.036 | 0.184 | 0.14 | 0.141 | 0.024
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.189 | 0.188 | 0.001 | 0.175 | 0.173 | 0 | 0.163 | 0.16 | 0.185
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 2.171 | 1.839 | 1.842 | 2.907 | 2.603 | 2.606 | 3.246 | 4.011 | 3.997 | 2.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG |  | 7.222 | 3.761 | 3.784 | 14.443 | 13.065 | 13.082 | 21.186 | 21.438 | 21.433 | 6.017
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 7.222 | 3.761 | 3.784 | 14.443 | 13.065 | 13.082 | 21.186 | 21.438 | 21.433 | 6.017
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19325 | 2980560 | 2999885 | 2804 | 222795 | 225599 | 6486 | 324657 | 331143 | 3556627