## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.277 | 17.803 | 17.887 | 43.507 | 50.553 | 50.494 | 33.923 | 63.034 | 62.62 | 26.318
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.112 | 0.843 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0.961 | 0.996 | 0.794
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.159 | 0.084 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.543 | 4.517 | 0 | 6.129 | 6.077 | 0 | 8.883 | 8.757 | 5.197
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.513 | 0.51 | 0 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.423
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.548 | 23.786 | 23.838 | 43.507 | 56.854 | 56.742 | 37.386 | 72.926 | 72.42 | 32.799
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.243 | 17.081 | 17.134 | 92.903 | 126.664 | 126.378 | 34.641 | 49.461 | 49.25 | 29.883
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.125 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.341 | 1.333 | 0 | 14.76 | 14.635 | 0 | 1.502 | 1.48 | 2.39
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.368 | 18.491 | 18.536 | 92.903 | 141.424 | 141.013 | 34.641 | 50.963 | 50.73 | 32.328
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 0.458 | 0.459 | 0.775 | 1.157 | 1.154 | 0.711 | 1.173 | 1.166 | 0.606
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.007 | 0.007 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.063
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.594 | 0.545 | 0.545 | 0.775 | 1.214 | 1.211 | 0.735 | 1.254 | 1.246 | 0.69
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.074 | 0.074 | 0.367 | 0.413 | 0.413 | 0.178 | 0.245 | 0.244 | 0.123
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.08 | 0.08 | 0.367 | 0.451 | 0.451 | 0.178 | 0.25 | 0.249 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.502 | 0.229 | 0.231 | 1.218 | 0.778 | 0.782 | 0.764 | 0.839 | 0.838 | 0.354
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.502 | 0.229 | 0.231 | 1.218 | 0.778 | 0.782 | 0.764 | 0.839 | 0.838 | 0.354
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.