## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.574 | 9.632 | 9.715 | 14.032 | 20.258 | 20.149 | 47.196 | 71.963 | 71.122 | 11.722
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.942 | 0.316 | 0.321 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.371 | 0.363 | 0.304
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 15.222 | 14.714 | 0.331
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 4.067 | 4.036 | 0 | 6.676 | 6.559 | 0 | 7.24 | 6.994 | 4.254
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.254 | 0.252 | 0 | 0.472 | 0.464 | 0 | 0.116 | 0.112 | 0.262
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.536 | 14.269 | 14.324 | 14.032 | 27.421 | 27.187 | 47.613 | 94.912 | 93.305 | 16.873
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.444 | 18.026 | 18.167 | 60.557 | 80.69 | 80.338 | 67.971 | 273.48 | 266.502 | 27.482
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 3.437 | 3.411 | 0 | 4.461 | 4.383 | 0 | 5.572 | 5.383 | 3.514
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 36.481 | 21.477 | 21.591 | 61.052 | 85.151 | 84.73 | 67.971 | 279.052 | 271.885 | 31.009
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.259 | 0.26 | 0.237 | 0.399 | 0.397 | 1.027 | 1.695 | 1.672 | 0.3
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.194 | 0.187 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.078 | 0.075 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.422 | 0.302 | 0.303 | 0.237 | 0.445 | 0.442 | 1.035 | 1.981 | 1.948 | 0.348
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 0.086 | 0.087 | 0.239 | 0.35 | 0.348 | 0.271 | 0.879 | 0.858 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.098 | 0.099 | 0.243 | 0.362 | 0.36 | 0.271 | 0.897 | 0.875 | 0.132
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.231 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.296 | 0.297 | 1.4 | 1.19 | 1.197 | 0.167
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.296 | 0.297 | 1.4 | 1.19 | 1.197 | 0.167
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.