## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.12 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.1
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.748 | 13.152 | 13.215 | 21.375 | 30.887 | 30.768 | 35.143 | 56.949 | 56.517 | 18.381
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.65 | 0.436 | 0.438 | 0 | 0.007 | 0.007 | 1.826 | 1.302 | 1.312 | 0.491
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.038 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1.873 | 1.837 | 0.19
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 3.935 | 3.909 | 0 | 5.519 | 5.45 | 0 | 7.614 | 7.463 | 4.34
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.296 | 0.294 | 0 | 0.283 | 0.28 | 0 | 0.158 | 0.155 | 0.28
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.006
Genel Toplam |  | 23.463 | 17.962 | 17.998 | 21.375 | 36.696 | 36.505 | 37.043 | 67.958 | 67.346 | 23.788
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.795 | 5.841 | 5.815 | 7.025 | 8.12 | 8.107 | 23.083 | 30.228 | 30.086 | 8.218
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.922 | 17.477 | 17.578 | 64.789 | 94.982 | 94.603 | 45.976 | 74.351 | 73.788 | 27.821
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.03 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 2.636 | 2.619 | 0 | 7.573 | 7.478 | 0 | 3.115 | 3.054 | 2.976
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.008
Genel Toplam |  | 34.771 | 25.981 | 26.039 | 71.814 | 110.675 | 110.188 | 69.059 | 107.709 | 106.943 | 39.039
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.472 | 0.395 | 0.396 | 0.427 | 0.682 | 0.679 | 0.98 | 1.334 | 1.327 | 0.501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.044
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.479 | 0.45 | 0.451 | 0.427 | 0.726 | 0.722 | 0.998 | 1.44 | 1.431 | 0.56
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.052 | 0.067 | 0.066 | 0.017
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.106 | 0.107 | 0.261 | 0.361 | 0.36 | 0.27 | 0.376 | 0.374 | 0.148
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.129 | 0.13 | 0.277 | 0.399 | 0.398 | 0.322 | 0.457 | 0.453 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.299 | 0.182 | 0.183 | 0.604 | 0.747 | 0.745 | 0.965 | 0.886 | 0.887 | 0.285
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.182 | 0.183 | 0.604 | 0.747 | 0.745 | 0.965 | 0.886 | 0.887 | 0.285
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.