## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.069 | 29.413 | 29.394 | 62.891 | 0.58 | 0.7 | 30.724 | 67.227 | 66.871 | 32.284
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.378 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.325
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.233 | 3.224 | 0 | 1.567 | 1.564 | 0 | 5.115 | 5.065 | 3.355
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.069 | 33.096 | 33.067 | 62.891 | 2.147 | 2.264 | 30.724 | 72.41 | 72.004 | 36.025
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.02 | 0.043 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 3.336 | 3.393 | 0.421
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.677 | 32.404 | 32.453 | 198.818 | 223.768 | 223.719 | 78.404 | 91.254 | 91.128 | 47.55
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.981 | 3.97 | 0 | 5.762 | 5.751 | 0 | 5.852 | 5.795 | 4.253
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.697 | 36.428 | 36.474 | 198.818 | 229.53 | 229.47 | 87.624 | 100.442 | 100.316 | 52.224
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78 | 1.129 | 1.128 | 1.636 | 0.078 | 0.081 | 0.909 | 1.981 | 1.971 | 1.175
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.78 | 1.156 | 1.155 | 1.636 | 0.097 | 0.1 | 0.909 | 2.023 | 2.013 | 1.204
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.078 | 0.079 | 0.014
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.541 | 0.481 | 0.481 | 1.318 | 0.916 | 0.917 | 0.707 | 0.881 | 0.879 | 0.545
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.039
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.583 | 0.523 | 0.523 | 1.318 | 0.979 | 0.98 | 0.874 | 1.012 | 1.011 | 0.598
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.339 | 0.297 | 0.297 | 0.818 | 1.113 | 1.112 | 0.572 | 0.804 | 0.802 | 0.39
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.297 | 0.297 | 0.818 | 1.113 | 1.112 | 0.572 | 0.804 | 0.802 | 0.39
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.