## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 1.259 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.812
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.674 | 8.736 | 8.752 | 14.022 | 27.182 | 27.061 | 30.589 | 43.044 | 42.752 | 19.677
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.109 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 2.255 | 2.242 | 0.643
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.899 | 1.888 | 0 | 1.074 | 1.064 | 0 | 6.874 | 6.713 | 3.206
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.321 | 0.138
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.161 | 0.046
Genel Toplam |  | 11.966 | 11.972 | 11.972 | 14.022 | 28.256 | 28.125 | 32.327 | 52.668 | 52.191 | 24.522
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 21.785 | 61.51 | 61.293 | 70.736 | 62.966 | 63.038 | 50.785 | 79.524 | 78.851 | 66.411
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.994 | 4.601 | 4.674 | 13.694 | 13.598 | 13.599 | 40.112 | 33.197 | 33.359 | 13.448
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.686 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 3.422 | 1.416
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.011
Genel Toplam |  | 39.779 | 66.797 | 66.649 | 84.43 | 76.564 | 76.637 | 90.897 | 116.266 | 115.672 | 81.286
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.014
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49 | 0.491 | 0.491 | 0.785 | 0.642 | 0.643 | 1.144 | 1.253 | 1.251 | 0.718
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.062 | 0.061 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.541 | 0.54 | 0.785 | 0.656 | 0.657 | 1.165 | 1.341 | 1.338 | 0.776
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.123 | 0.123 | 0.142 | 0.126 | 0.126 | 0.102 | 0.159 | 0.158 | 0.133
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.048 | 0.048 | 0.069 | 0.055 | 0.055 | 0.292 | 0.246 | 0.248 | 0.105
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.175 | 0.175 | 0.211 | 0.181 | 0.181 | 0.394 | 0.42 | 0.42 | 0.245
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.217 | 0.258 | 0.258 | 0.758 | 2.18 | 2.167 | 0.926 | 0.856 | 0.858 | 0.558
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.258 | 0.258 | 0.758 | 2.18 | 2.167 | 0.926 | 0.856 | 0.858 | 0.558
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.