## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.79 | 4.706 | 4.731 | 10.732 | 28.251 | 27.954 | 66 | 336.293 | 329.857 | 6.935
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.337 | 5.306 | 0 | 8.703 | 8.556 | 0 | 0 | 0 | 5.583
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.79 | 10.065 | 10.058 | 10.732 | 36.954 | 36.51 | 66 | 336.293 | 329.857 | 12.538
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.619 | 20.668 | 20.721 | 98.059 | 229.394 | 227.165 | 0 | 0 | 0 | 38.558
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.821 | 0.469 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.278 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.44 | 21.415 | 21.469 | 98.059 | 229.394 | 227.165 | 0 | 0 | 0 | 39.241
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.186 | 0.187 | 0.578 | 1.154 | 1.144 | 5.5 | 28.024 | 27.488 | 0.286
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.133 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.101
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.285 | 0.286 | 0.578 | 1.287 | 1.275 | 5.5 | 28.024 | 27.488 | 0.387
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.064 | 0.064 | 0.265 | 0.623 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.124 | 0.067 | 0.067 | 0.265 | 0.623 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0.115
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.345 | 0.157 | 0.158 | 1.598 | 2.112 | 2.103 | 16.5 | 66.524 | 65.333 | 0.366
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.345 | 0.157 | 0.158 | 1.598 | 2.112 | 2.103 | 16.5 | 66.524 | 65.333 | 0.366
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 759 | 126108 | 126867 | 204 | 11811 | 12015 | 2 | 82 | 84 | 138966