## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.238 | 25.256 | 25.29 | 62.593 | 90.7 | 90.465 | 260.116 | 330.422 | 330.088 | 107.017
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.808 | 2.789 | 0 | 35.349 | 35.054 | 0 | 20.695 | 20.597 | 13.225
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0.38
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.238 | 28.064 | 28.079 | 62.593 | 127.977 | 127.43 | 260.116 | 351.117 | 350.685 | 120.622
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.748 | 3.722 | 25.831 | 170.683 | 169.473 | 14.021 | 20.232 | 20.203 | 40.415
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.326 | 0.324 | 0 | 41.101 | 40.758 | 0 | 12.201 | 12.143 | 11.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 4.074 | 4.046 | 25.831 | 211.784 | 210.231 | 14.021 | 32.433 | 32.346 | 51.449
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.179 | 0.177 | 0 | 0.129 | 0.128 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.674 | 0.749 | 0.748 | 0.61 | 0.975 | 0.972 | 3.868 | 4.612 | 4.608 | 1.664
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.777 | 0.776 | 0.61 | 1.177 | 1.172 | 3.868 | 4.741 | 4.736 | 1.749
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.068 | 0.398 | 0.395 | 0.079 | 0.113 | 0.113 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.068 | 0.485 | 0.481 | 0.079 | 0.149 | 0.149 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.305 | 0.142 | 0.143 | 0.492 | 0.903 | 0.9 | 2.105 | 2.224 | 2.224 | 0.763
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.305 | 0.142 | 0.143 | 0.492 | 0.903 | 0.9 | 2.105 | 2.224 | 2.224 | 0.763
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493