## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.37 | 6.462 | 6.493 | 19.235 | 43.496 | 43.467 | 19.286 | 15.077 | 15.116 | 15.634
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.212 | 1.098 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.019 | 2.014 | 0 | 0.602 | 0.601 | 0 | 3.366 | 3.335 | 1.843
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.582 | 9.643 | 9.667 | 19.235 | 44.103 | 44.073 | 19.286 | 18.443 | 18.451 | 18.255
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.811 | 12.805 | 12.834 | 21.082 | 91.509 | 91.427 | 14.286 | 55.572 | 55.193 | 34.856
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.276 | 1.273 | 0 | 7.31 | 7.301 | 0 | 0.337 | 0.334 | 2.51
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.811 | 14.081 | 14.107 | 21.082 | 98.819 | 98.728 | 14.286 | 55.909 | 55.527 | 37.366
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.21 | 0.21 | 0.765 | 1.295 | 1.294 | 0.446 | 0.892 | 0.887 | 0.524
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.351 | 0.299 | 0.298 | 0.765 | 1.307 | 1.306 | 0.446 | 0.918 | 0.913 | 0.589
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.058 | 0.058 | 0.078 | 0.297 | 0.297 | 0.056 | 0.21 | 0.208 | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.322 | 0.321 | 0.056 | 0.212 | 0.21 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.735 | 0.119 | 0.12 | 0.118 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.11
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.735 | 0.119 | 0.12 | 0.118 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.11
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546