## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 182.034 | 82.274 | 82.636 |  |  |  | 215.04 | 238.611 | 238.498 | 108.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.837 | 1.942 | 1.956 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.636
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.192 | 12.147 |  |  |  | 0 | 16.545 | 16.466 | 12.853
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.696 | 2.686 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.247
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 187.871 | 99.104 | 99.425 |  |  |  | 215.04 | 255.156 | 254.964 | 124.842
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.637 | 14.131 | 14.096 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.793
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.28 | 4.264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.567
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.637 | 18.411 | 18.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.36
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.029 | 0.724 | 0.729 |  |  |  | 2.714 | 3.512 | 3.508 | 1.183
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.051 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 |  |  |  | 0 | 0.17 | 0.169 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.08 | 0.813 | 0.818 |  |  |  | 2.714 | 3.682 | 3.677 | 1.285
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.078 | 0.078 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.294 | 0.265 | 0.266 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.265 | 0.266 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838