## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.28 | 7.728 | 7.722 |  | 6.6 | 6.6 | 7.25 | 12.318 | 12.185 | 8.69
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.081 | 1.066 |  | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1.232 | 1.102
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.808 | 1.782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.28 | 10.617 | 10.57 |  | 6.6 | 6.6 | 7.25 | 13.583 | 13.417 | 11.187
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.625 | 21.165 | 21.171 |  | 0 | 0 | 38.871 | 19.636 | 20.143 | 20.945
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.92 | 3.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.625 | 25.085 | 25.035 |  | 0 | 0 | 38.871 | 19.636 | 20.143 | 23.97
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.295 | 0.536 | 0.533 |  | 1 | 1 | 0.122 | 0.163 | 0.162 | 0.452
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.295 | 0.575 | 0.572 |  | 1 | 1 | 0.122 | 0.17 | 0.169 | 0.484
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.098 | 0.098 |  | 0 | 0 | 0.177 | 0.095 | 0.097 | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.117 | 0.117 |  | 0 | 0 | 0.177 | 0.095 | 0.097 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.39 | 0.385 |  | 213 | 215.125 | 0.843 | 0.701 | 0.705 | 0.483
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.39 | 0.385 |  | 213 | 215.125 | 0.843 | 0.701 | 0.705 | 0.483
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331