## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.694 | 10.015 | 10.034 | 97.264 | 136.539 | 135.561 |  | 1146.695 | 1163.558 | 17.246
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.224 | 1.931 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.821
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.388 | 5.376 | 0 | 6.098 | 5.946 |  | 0 | 0 | 5.407
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.206 | 0.205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.194
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.918 | 17.54 | 17.545 | 97.264 | 142.637 | 141.507 |  | 1146.695 | 1163.558 | 24.668
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.358 | 19.614 | 19.724 | 128.393 | 239.177 | 236.418 |  | 0 | 0 | 31.857
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.719 | 92.36 |  | 0 | 0 | 5.173
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.358 | 19.614 | 19.724 | 128.393 | 333.896 | 328.778 |  | 0 | 0 | 37.03
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.088 | 0.481 | 0.482 | 1.375 | 1.436 | 1.434 |  | 7.158 | 7.263 | 0.537
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.045 | 0.043 |  | 0 | 0 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.108 | 0.627 | 0.628 | 1.375 | 1.481 | 1.477 |  | 7.158 | 7.263 | 0.676
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.248 | 0.098 | 0.099 | 0.357 | 0.624 | 0.617 |  | 0 | 0 | 0.128
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.098 | 0.099 | 0.357 | 0.839 | 0.827 |  | 0 | 0 | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 1.964 | 1.995 | 1.994 |  | 16.789 | 17 | 0.238
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.131 | 0.131 | 1.964 | 1.995 | 1.994 |  | 16.789 | 17 | 0.238
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417