## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.637 | 12.756 | 12.806 | 0 | 1.016 | 1.008 | 26.053 | 23.021 | 23.043 | 14.386
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.054 | 6.002 | 0 | 3.648 | 3.617 | 0 | 3.576 | 3.551 | 4.916
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.637 | 18.81 | 18.808 | 0 | 5.032 | 4.99 | 26.053 | 26.597 | 26.594 | 19.352
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.837 | 34.857 | 34.703 | 0 | 0 | 0 | 9.568 | 7.517 | 7.532 | 21.535
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.837 | 34.857 | 34.703 | 0 | 0 | 0 | 9.568 | 7.517 | 7.532 | 21.535
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.378 | 0.269 | 0.269 | 0 | 0.113 | 0.112 | 0.842 | 0.933 | 0.932 | 0.454
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.378 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.174 | 0.172 | 0.842 | 0.966 | 0.965 | 0.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.124 | 0.124 | 0.115
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.124 | 0.124 | 0.115
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.463 | 0.273 | 0.274 | 0 | 0.339 | 0.336 | 2.289 | 2.85 | 2.846 | 1.083
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.463 | 0.273 | 0.274 | 0 | 0.339 | 0.336 | 2.289 | 2.85 | 2.846 | 1.083
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411