## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.25 | 36.484 | 36.387 | 39.195 | 36.743 | 36.809 | 32.335 | 53.955 | 53.243 | 39.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.404 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.426 | 0.421 | 0.076
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.259 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 4.759 | 3.903
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.654 | 40.743 | 40.586 | 39.195 | 36.743 | 36.809 | 32.613 | 59.302 | 58.423 | 43.264
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 141.687 | 34.35 | 36.027 | 113.805 | 136.209 | 135.604 | 57.188 | 134.543 | 131.998 | 61.479
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.117 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 141.687 | 34.467 | 36.142 | 113.805 | 136.209 | 135.604 | 57.188 | 134.543 | 131.998 | 61.564
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.606 | 1.394 | 1.382 | 0.432 | 0.673 | 0.667 | 0.578 | 0.881 | 0.871 | 1.229
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.084 | 0.084
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.615 | 1.489 | 1.476 | 0.432 | 0.673 | 0.667 | 0.584 | 0.977 | 0.964 | 1.315
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.429 | 0.359 | 0.376 | 1.324 | 1.857 | 1.843 | 0.578 | 1.391 | 1.365 | 0.679
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.429 | 0.36 | 0.377 | 1.324 | 1.857 | 1.843 | 0.578 | 1.391 | 1.365 | 0.68
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.452 | 0.721 | 0.717 | 0.851 | 1.739 | 1.715 | 0.169 | 0.34 | 0.334 | 0.744
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.452 | 0.721 | 0.717 | 0.851 | 1.739 | 1.715 | 0.169 | 0.34 | 0.334 | 0.744
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750