## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.295 | 1.563 | 1.572 | 13.371 | 10.252 | 10.266 |  |  |  | 1.7
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.387 | 0.887 | 0.884 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.871
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.938 | 1.929 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.682 | 4.394 | 4.391 | 13.371 | 10.252 | 10.266 |  |  |  | 4.477
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.062 | 66.525 | 66.242 | 123.943 | 147.132 | 147.027 |  |  |  | 67.434
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.315 | 1.309 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.289
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.062 | 67.84 | 67.551 | 123.943 | 147.132 | 147.027 |  |  |  | 68.723
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.03 | 0.031 | 0.429 | 0.329 | 0.329 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.076 | 0.077 | 0.429 | 0.329 | 0.329 |  |  |  | 0.08
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.301 | 0.3 | 0.857 | 0.923 | 0.923 |  |  |  | 0.309
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.307 | 0.306 | 0.857 | 0.923 | 0.923 |  |  |  | 0.315
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.418 | 0.378 | 0.378 | 2.571 | 1.649 | 1.654 |  |  |  | 0.447
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.378 | 0.378 | 2.571 | 1.649 | 1.654 |  |  |  | 0.447
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003