## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.655 | 11.253 | 12.326 | 20.017 | 21.215 | 21.179 | 62.141 | 125.477 | 123.146 | 46.55
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 31.471 | 30.332 | 9.205
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.078 | 4.969 | 0 | 13.462 | 13.06 | 0 | 12.037 | 11.594 | 7.521
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.401 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.23 | 0.317
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.655 | 16.732 | 17.687 | 20.017 | 34.677 | 34.239 | 62.649 | 169.224 | 165.302 | 63.593
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.29 | 31.033 | 31.89 | 290 | 261.516 | 262.366 | 27.352 | 488.941 | 471.953 | 180.845
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.601 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.916 | 10.514 | 6.643
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.29 | 36.634 | 37.372 | 290 | 261.516 | 262.366 | 27.352 | 499.857 | 482.467 | 187.488
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.983 | 0.2 | 0.216 | 0.413 | 0.694 | 0.686 | 1.21 | 2.774 | 2.716 | 1.006
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.4 | 0.386 | 0.117
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.081 | 0.079 | 0 | 0.15 | 0.146 | 0 | 0.119 | 0.114 | 0.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.983 | 0.29 | 0.304 | 0.413 | 0.844 | 0.832 | 1.216 | 3.295 | 3.218 | 1.223
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.309 | 0.164 | 0.168 | 0.58 | 0.603 | 0.602 | 0.203 | 1.356 | 1.313 | 0.544
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.309 | 0.193 | 0.197 | 0.58 | 0.603 | 0.602 | 0.203 | 1.385 | 1.341 | 0.571
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.903 | 0.248 | 0.262 | 1.101 | 0.661 | 0.674 | 2.343 | 1.766 | 1.787 | 0.753
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.903 | 0.248 | 0.262 | 1.101 | 0.661 | 0.674 | 2.343 | 1.766 | 1.787 | 0.753
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206