## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.926 | 24.588 | 25.104 | 143.109 | 102.35 | 103.452 |  |  |  | 32.118
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.441 | 0.916 | 1.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.96
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.646 | 7.484 | 0 | 3.212 | 3.125 |  |  |  | 7.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.851 | 1.812 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.65
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.367 | 35.001 | 35.454 | 143.109 | 105.562 | 106.577 |  |  |  | 41.822
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.245 | 29.49 | 30.375 | 77.638 | 25.746 | 27.149 |  |  |  | 30.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.501 | 3.427 | 0 | 59.656 | 58.043 |  |  |  | 8.316
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.245 | 32.991 | 33.802 | 77.638 | 85.402 | 85.192 |  |  |  | 38.402
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.439 | 0.269 | 0.273 | 0.812 | 1.003 | 0.998 |  |  |  | 0.337
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.072 | 0 | 0.083 | 0.08 |  |  |  | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.485 | 0.38 | 0.382 | 0.812 | 1.086 | 1.078 |  |  |  | 0.444
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.288 | 0.119 | 0.122 | 0.149 | 0.125 | 0.126 |  |  |  | 0.123
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.131 | 0.127 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.139 | 0.141 | 0.149 | 0.256 | 0.253 |  |  |  | 0.152
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.076 | 0.092 | 0.092 | 1.149 | 1.393 | 1.387 |  |  |  | 0.208
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.092 | 0.092 | 1.149 | 1.393 | 1.387 |  |  |  | 0.208
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719