## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.802 | 16.825 | 16.857 | 13.03 | 85.415 | 84.518 |  |  |  | 23.556
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.485 | 1.462 | 0 | 38.797 | 38.316 |  |  |  | 5.111
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.802 | 18.312 | 18.32 | 13.03 | 124.212 | 122.834 |  |  |  | 28.668
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.633 | 21.225 | 21.929 | 167.423 | 328.566 | 326.569 |  |  |  | 52.093
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 14.192 |  |  |  | 1.405
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.633 | 21.225 | 21.929 | 167.423 | 342.936 | 340.761 |  |  |  | 53.498
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.637 | 0.907 | 0.903 | 0.085 | 0.482 | 0.477 |  |  |  | 0.861
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.141 | 0.139 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.637 | 0.92 | 0.916 | 0.085 | 0.623 | 0.616 |  |  |  | 0.887
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.065 | 0.066 | 0.349 | 0.708 | 0.704 |  |  |  | 0.129
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.065 | 0.066 | 0.349 | 0.741 | 0.736 |  |  |  | 0.132
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.229 | 0.494 | 0.49 | 0.302 | 0.026 | 0.029 |  |  |  | 0.445
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.494 | 0.49 | 0.302 | 0.026 | 0.029 |  |  |  | 0.445
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392